## Sheet1
Equipement | Description | Jour | Temperature_C | Vibration_mm_s | Heures_Fonctionnement | Age_ans
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Lundi | 38.5 | 1.32 | 18503 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mardi | 39.8 | 1.23 | 18521 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mercredi | 40.8 | 0.98 | 18537 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Jeudi | 42.1 | 1.22 | 18549 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Vendredi | 37.3 | 2.31 | 18570 | 14
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Lundi | 40.6 | 2.03 | 8002 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mardi | 41.2 | 2.28 | 8023 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mercredi | 40.8 | 1.48 | 8035 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Jeudi | 37.3 | 1.53 | 8054 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Vendredi | 37.1 | 1.89 | 8069 | 6
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Lundi | 32.6 | 1.9 | 12000 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mardi | 37.1 | 2.6 | 12016 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mercredi | 39.1 | 2.07 | 12038 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Jeudi | 36.7 | 2.04 | 12048 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Vendredi | 34.8 | 2.06 | 12070 | 9
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Lundi | 39 | 1.16 | 3007 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mardi | 43.7 | 1.63 | 3019 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mercredi | 40.5 | 0.98 | 3035 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Jeudi | 35.8 | 0.92 | 3048 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Vendredi | 40 | 1.08 | 3069 | 2
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Lundi | 45.9 | 3.58 | 15007 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mardi | 48.8 | 4 | 15019 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mercredi | 43.3 | 3.42 | 15034 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Jeudi | 41.5 | 3.48 | 15056 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Vendredi | 51.7 | 3.87 | 15070 | 11
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Lundi | 33.9 | 0.34 | 5004 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mardi | 35.1 | 0.65 | 5020 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mercredi | 39.4 | 0.93 | 5035 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Jeudi | 36.6 | 1.14 | 5051 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Vendredi | 35.5 | 1.03 | 5066 | 4
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Lundi | 46.9 | 5.03 | 16004 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mardi | 50.8 | 5.01 | 16021 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mercredi | 45.6 | 5.31 | 16038 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Jeudi | 53.7 | 5.24 | 16050 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Vendredi | 50.6 | 5.57 | 16069 | 12
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Lundi | 44.8 | 2.01 | 7001 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mardi | 31.7 | 1.45 | 7023 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mercredi | 41.6 | 1.53 | 7035 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Jeudi | 38.4 | 1.17 | 7052 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Vendredi | 39.9 | 1.6 | 7070 | 5
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Lundi | 44.3 | 2.22 | 14004 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mardi | 42.8 | 2.59 | 14020 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mercredi | 43.4 | 2.48 | 14034 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Jeudi | 48 | 2.39 | 14048 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Vendredi | 41.2 | 2.87 | 14072 | 10
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Lundi | 43.6 | 1.69 | 4501 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mardi | 40 | 1.32 | 4517 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mercredi | 41.9 | 1.13 | 4540 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Jeudi | 38.7 | 1.18 | 4551 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Vendredi | 35.5 | 1.22 | 4569 | 3