## Sheet1
Equipement | Description | Jour | Temperature_C | Vibration_mm_s | Heures_Fonctionnement | Age_ans
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Lundi | 42.1 | 1.35 | 18585 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mardi | 45.3 | 1.85 | 18596 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mercredi | 36.8 | 1.99 | 18616 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Jeudi | 46.6 | 1.89 | 18636 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Vendredi | 42.9 | 4.8 | 18651 | 14
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Lundi | 39.8 | 1.97 | 8082 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mardi | 46.2 | 2.15 | 8103 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mercredi | 42.2 | 2.26 | 8117 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Jeudi | 41.5 | 1.96 | 8131 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Vendredi | 43.9 | 1.92 | 8145 | 6
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Lundi | 42.9 | 2.27 | 12085 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mardi | 42.9 | 1.66 | 12102 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mercredi | 45.7 | 3.65 | 12117 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Jeudi | 38.8 | 3.81 | 12131 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Vendredi | 42.3 | 4.01 | 12151 | 9
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Lundi | 37.7 | 1.69 | 3082 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mardi | 46.2 | 1.51 | 3103 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mercredi | 42.2 | 0.85 | 3114 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Jeudi | 41.2 | 1.21 | 3130 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Vendredi | 38 | 0.87 | 3149 | 2
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Lundi | 45.2 | 3.96 | 15082 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mardi | 58.3 | 4.16 | 15104 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mercredi | 44.3 | 5.58 | 15116 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Jeudi | 46.9 | 3.63 | 15135 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Vendredi | 40.8 | 3.54 | 15148 | 11
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Lundi | 34.8 | 0.45 | 5087 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mardi | 49.1 | 1.01 | 5100 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mercredi | 35.4 | 1.34 | 5119 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Jeudi | 32.7 | 1.15 | 5134 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Vendredi | 37.3 | 0.74 | 5148 | 4
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Lundi | 45.3 | 5.12 | 16080 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mardi | 54.2 | 5.44 | 16100 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mercredi | 51 | 4.88 | 16119 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Jeudi | 48.8 | 4.93 | 16132 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Vendredi | 54.9 | 5.21 | 16144 | 12
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Lundi | 41.4 | 1.24 | 7088 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mardi | 39.5 | 1.23 | 7103 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mercredi | 35.5 | 1.71 | 7115 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Jeudi | 42.4 | 1.17 | 7129 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Vendredi | 40.7 | 1.84 | 7151 | 5
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Lundi | 48 | 2.45 | 14081 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mardi | 51.5 | 2.79 | 14103 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mercredi | 44.9 | 2.78 | 14120 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Jeudi | 43.5 | 2.76 | 14131 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Vendredi | 42.8 | 3.07 | 14146 | 10
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Lundi | 36.4 | 1.93 | 4583 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mardi | 49.5 | 1.35 | 4603 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mercredi | 36.5 | 1.51 | 4613 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Jeudi | 39.3 | 1.3 | 4633 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Vendredi | 31.8 | 0.96 | 4649 | 3