## Sheet1
Equipement | Description | Jour | Temperature_C | Vibration_mm_s | Heures_Fonctionnement | Age_ans
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Lundi | 37.7 | 1.23 | 18663 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mardi | 36.5 | 1.2 | 18682 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mercredi | 44.8 | 4.87 | 18692 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Jeudi | 38.2 | 5.09 | 18713 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Vendredi | 40.4 | 5.08 | 18730 | 14
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Lundi | 41.8 | 2 | 8161 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mardi | 40.2 | 1.92 | 8179 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mercredi | 41 | 1.69 | 8197 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Jeudi | 41.2 | 1.36 | 8212 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Vendredi | 42.2 | 1.67 | 8226 | 6
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Lundi | 31.4 | 1.68 | 12166 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mardi | 33.8 | 2.55 | 12179 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mercredi | 35.9 | 2.33 | 12196 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Jeudi | 34.5 | 2.25 | 12211 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Vendredi | 35.3 | 2.26 | 12226 | 9
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Lundi | 37.3 | 1.13 | 3167 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mardi | 41.5 | 1.49 | 3182 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mercredi | 42.4 | 1.01 | 3197 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Jeudi | 40.5 | 1.35 | 3215 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Vendredi | 42.8 | 1.77 | 3230 | 2
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Lundi | 44.9 | 3.94 | 15163 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mardi | 45.1 | 4.04 | 15178 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mercredi | 47.9 | 4.24 | 15193 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Jeudi | 45.3 | 3.95 | 15211 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Vendredi | 46.8 | 3.64 | 15228 | 11
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Lundi | 35 | 1.19 | 5161 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mardi | 36.4 | 0.93 | 5183 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mercredi | 39.2 | 0.83 | 5193 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Jeudi | 36.4 | 0.74 | 5213 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Vendredi | 37.1 | 0.43 | 5225 | 4
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Lundi | 52 | 5.24 | 16165 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mardi | 49.8 | 6.58 | 16181 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mercredi | 47.6 | 5.57 | 16193 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Jeudi | 49.7 | 5.1 | 16211 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Vendredi | 48.2 | 5.01 | 16226 | 12
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Lundi | 41.5 | 1.59 | 7161 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mardi | 43.3 | 1.97 | 7179 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mercredi | 44.7 | 1.83 | 7197 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Jeudi | 36.3 | 1.59 | 7209 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Vendredi | 35.4 | 1.52 | 7229 | 5
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Lundi | 44.2 | 2.5 | 14165 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mardi | 40.9 | 2.97 | 14178 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mercredi | 45.8 | 2.77 | 14193 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Jeudi | 52 | 2.54 | 14210 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Vendredi | 48.5 | 3.09 | 14232 | 10
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Lundi | 31 | 0.89 | 4666 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mardi | 33.9 | 1.14 | 4677 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mercredi | 39.9 | 1.69 | 4699 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Jeudi | 37 | 1.45 | 4713 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Vendredi | 38.1 | 1.1 | 4726 | 3