## Sheet1
Equipement | Description | Jour | Temperature_C | Vibration_mm_s | Heures_Fonctionnement | Age_ans
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Lundi | 34.5 | 1.35 | 18508 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mardi | 41.2 | 1.49 | 18524 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mercredi | 34.1 | 1.79 | 18536 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Jeudi | 41.5 | 1.29 | 18551 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Vendredi | 36 | 5.56 | 18564 | 14
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Lundi | 41.3 | 1.84 | 8003 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mardi | 51.4 | 1.98 | 8016 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mercredi | 40.1 | 1.69 | 8037 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Jeudi | 38.3 | 2.46 | 8049 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Vendredi | 37.5 | 1.79 | 8069 | 6
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Lundi | 40.2 | 2.23 | 12004 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mardi | 43.9 | 1.71 | 12020 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mercredi | 41.6 | 3.99 | 12034 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Jeudi | 40.8 | 4.24 | 12050 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Vendredi | 36.8 | 3.62 | 12066 | 9
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Lundi | 37.9 | 1.32 | 3006 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mardi | 52.6 | 0.85 | 3017 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mercredi | 48.2 | 0.9 | 3037 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Jeudi | 45.7 | 1.15 | 3051 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Vendredi | 41.3 | 1.31 | 3069 | 2
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Lundi | 46 | 3.28 | 15008 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mardi | 54.5 | 3.62 | 15023 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mercredi | 42 | 5.1 | 15036 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Jeudi | 44.6 | 3.8 | 15052 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Vendredi | 43.1 | 4.03 | 15065 | 11
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Lundi | 31.1 | 1.13 | 5006 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mardi | 40.3 | 1.39 | 5022 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mercredi | 37.4 | 0.67 | 5033 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Jeudi | 33.3 | 1.31 | 5055 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Vendredi | 28.5 | 1.15 | 5072 | 4
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Lundi | 53 | 4.92 | 16005 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mardi | 61.6 | 5.56 | 16021 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mercredi | 50.8 | 4.96 | 16039 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Jeudi | 48.5 | 5.46 | 16051 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Vendredi | 48.7 | 5.29 | 16069 | 12
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Lundi | 39.7 | 1.68 | 7004 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mardi | 48.6 | 1.89 | 7019 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mercredi | 39.8 | 1.75 | 7032 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Jeudi | 37.4 | 1.36 | 7055 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Vendredi | 40.6 | 1.67 | 7069 | 5
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Lundi | 39.9 | 3.53 | 14007 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mardi | 55 | 2.47 | 14019 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mercredi | 43.6 | 3.04 | 14033 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Jeudi | 43.9 | 3.02 | 14054 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Vendredi | 45.3 | 2.79 | 14069 | 10
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Lundi | 35.7 | 0.91 | 4502 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mardi | 46.8 | 1.03 | 4518 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mercredi | 34.9 | 1.83 | 4533 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Jeudi | 37.6 | 1.55 | 4553 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Vendredi | 37.8 | 1.63 | 4565 | 3