## Sheet1
Equipement | Description | Jour | Temperature_C | Vibration_mm_s | Heures_Fonctionnement | Age_ans
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Lundi | 40.2 | 0.34 | 18747 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mardi | 35.1 | 0.3 | 18756 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Mercredi | 42.4 | 0.4 | 18779 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Jeudi | 38.6 | 0.51 | 18791 | 14
CVC-001 | Ventilateur CTA Bloc Operatoire | Vendredi | 35.4 | 0.3 | 18811 | 14
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Lundi | 36.2 | 2.3 | 8245 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mardi | 42 | 2.31 | 8261 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Mercredi | 44.2 | 2.01 | 8275 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Jeudi | 40 | 2.01 | 8296 | 6
CVC-002 | Compresseur Groupe Froid | Vendredi | 34.8 | 1.68 | 8305 | 6
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Lundi | 40.7 | 0.78 | 12244 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mardi | 36.8 | 0.51 | 12264 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Mercredi | 34.2 | 0.79 | 12278 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Jeudi | 36.8 | 0.39 | 12296 | 9
CVC-003 | Pompe circuit primaire chauffage | Vendredi | 37.9 | 0.36 | 12308 | 9
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Lundi | 41.8 | 1.91 | 3245 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mardi | 37 | 1.03 | 3258 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Mercredi | 39 | 1.49 | 3278 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Jeudi | 42.2 | 0.99 | 3292 | 2
CVC-004 | Ventilateur double flux urgences | Vendredi | 44.8 | 0.8 | 3309 | 2
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Lundi | 46.2 | 2.85 | 15244 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mardi | 45.9 | 2.7 | 15256 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Mercredi | 43.5 | 2.96 | 15280 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Jeudi | 48.2 | 2.42 | 15293 | 11
CVC-005 | Compresseur chambre froide pharmacie | Vendredi | 43.5 | 3.27 | 15310 | 11
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Lundi | 32.3 | 0.86 | 5246 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mardi | 36.4 | 0.63 | 5261 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Mercredi | 35.6 | 1.48 | 5273 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Jeudi | 34.3 | 1.11 | 5289 | 4
CVC-006 | Pompe refroidissement IRM | Vendredi | 32.1 | 1.11 | 5305 | 4
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Lundi | 46.3 | 4.94 | 16242 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mardi | 50.2 | 4.77 | 16260 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Mercredi | 51.9 | 5.31 | 16275 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Jeudi | 51.7 | 5.93 | 16294 | 12
CVC-007 | Ventilateur extraction cuisine | Vendredi | 49.5 | 5.21 | 16310 | 12
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Lundi | 36.2 | 1.74 | 7241 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mardi | 35.4 | 1.64 | 7262 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Mercredi | 35.8 | 1.76 | 7276 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Jeudi | 33.9 | 1.66 | 7291 | 5
CVC-008 | Compresseur climatisation consultation | Vendredi | 40.2 | 1.76 | 7306 | 5
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Lundi | 41.7 | 2.65 | 14244 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mardi | 43.6 | 2.6 | 14259 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Mercredi | 41.1 | 3.14 | 14275 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Jeudi | 43.3 | 3.01 | 14294 | 10
CVC-009 | Pompe secondaire reseau ECS | Vendredi | 41.8 | 3 | 14311 | 10
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Lundi | 41.7 | 2.03 | 4743 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mardi | 39.8 | 1.51 | 4760 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Mercredi | 32.6 | 1.32 | 4773 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Jeudi | 38.1 | 1.08 | 4794 | 3
CVC-010 | Ventilateur soufflage sterilisation | Vendredi | 29.6 | 1.69 | 4807 | 3